## Sheet1
Cost ($/sq. meter) | Coll. Area (sq. km) | eff | Insol. (Watts/sq. m) | lifetime | int. rate | Raw Cost | Cap. Cost | Power Delivered | Lev. Cost
Standard PV: | [7 empty] | (Megawatts) | cents/KWH
2000 | 1 | 0.07 | 600 | 20 | 8% | 2525755651.5223 | 5070343755.4079 | 42 | 68.9055 | 0.71017 | 1.7783
Thermal Engine | Unit Capacity (KW) | Install | Duty Cycle
Cost of Dish ($/watt)
5 | 25 | 400 | 0.4 | 10 | 8% | 331053343.6305 | 481990869.4318 | 4 | 137.5545

## Sheet2
-21126432.3142 | -1037.0321